## Sheet1
Predmet nabave: Ukrasna rasvjetna tijela
Evidencijski broj nabave: E-JN-45-2022
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | PONUĐENI PROIZVOD |  | jedinica mjere | Predviđena količina | stopa PDV-a (%) | Jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | Ukupna cijena (u kn bez PDV-a) (6 x 8) | iznos PDV-a (9 x 7 / 100) | Ukupna cijena (u kn s PDV-om) (9+10)
|  | Naziv ponuđenog proizvoda, proizvođač, marka, tip, oznaka (ako je primjenjivo) | Ostali podaci koji se odnose na taj proizvod i to prema svim karakteristikama iz troškovnika koje je definirao Naručitelj u stupcu „Naziv i opis predmeta nabave“
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Svjetleći 3D motiv u obliku nepravilne zvijezde, s LED diodama -hladna svjetlost min 6000 K dimnezije min. 80x60cm, max težina 2kg,zaštita od prašine i vode min. IP67, treći razred izolacije. Proizvod mora posjedovati sistem za međusobno povezivanje (AC/DC usmjerivač, razdjelnik i kabeli). |  |  | kom | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Svjetleći 2D motiv u obliku nepravilne zvijezde, s LED diodama - topla svjetlost max 3000 K dimenzije max. 55x55cm, težina max 1kg, ,zaštita od prašine i vode min. IP67, treći razred izolacije. Proizvod mora posjedovati sistem za međusobno povezivanje (AC/DC usmjerivač, razdjelnik i kabeli). |  |  | kom | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Svjetleće zavjese, s LED diodama - topla svjetlost max 3000 K duljina max 3mx1cm, kabel crne boje, minimalno 160 LED dioda na 3m, zaštita od prašine i vode min. IP67, treći razred izolacije. Proizvod mora posjedovati sistem za međusobno povezivanje (AC/DC usmjerivač, razdjelnik i kabeli). |  |  | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Svjetleći 3D motiv u obliku božićnog poklona,s LED diodama u crvenoj boji - max 3000 K dimenzije min. 50x50x60cm, max težina 7kg, zaštita od prašine i vode min. IP67, treći razred izolacije. Proizvod mora posjedovati sistem za međusobno povezivanje (AC/DC usmjerivač, razdjelnik i kabeli). |  |  | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Svjetleći LED motiv u obliku srca, s LED diodama u crvenoj boji - max 1000 K dimenzije min. 70x65x20cm, max težina 5kg, zaštita od prašine i vode min. IP67, treći razred izolacije. Proizvod mora posjedovati sistem za međusobno povezivanje (AC/DC usmjerivač, razdjelnik i kabeli). |  |  | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Svjetleći 3D motiv u obliku manjeg srca, s LED diodama u crvenoj boji - max 1000 K dimenzije min. 30x30x20cm, težina 2kg, zaštita od prašine i vode min. IP67, treći razred izolacije. Proizvod mora posjedovati sistem za međusobno povezivanje (AC/DC usmjerivač, razdjelnik i kabeli). |  |  | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Svjetleći lanac, LED diode - min 6000 K duljina max 12m, min 10 LED dioda na 1m, zaštita od prašine i vode min IP67, drugi razred izolacije. Proizvod mora posjedovati sistem za međusobno povezivanje (AC/DC usmjerivač, razdjelnik i kabeli). |  |  | kom | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Drveni smjerokaz, ukrašen svjetlećim lancem s LED diodama - min 6000 K na smjerokazu mora biti napisano: 'Božična bajka u studentskom domu', duljina max 12m, 10 LED dioda na na 1m, zaštita od prašine i vode min IP67 (AC/DC usmjerivač, razdjelnik i kabeli). |  |  | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Svjetleće crijevo, s LED diodama - min 6000 K dimenzije koluta crijeva min 20m, debljina max 15mm, zaštita od prašine i vode min. IP67, treći razred izolacije. Proizvod mora posjedovati sistem za međusobno povezivanje (AC/DC usmjerivač, razdjelnik i kabeli). U cijenu ponude treba biti uračunat i adekvatni broj setova za povezivanje. |  |  | kom | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Cijena ponude bez PDV-a: |  |  |  | 10: 0
Iznos PDV-a: |  |  |  | 10: 0
Cijena ponude s PDV-om |  |  |  | 10: 0