## Sheet1
Prilog 2.
Predmet nabave: Strojarski instalaterski radovi za potrebe samoposlužnih praonica
Evidencijski broj nabave: E-JN-16-2021
T R O Š K O V N I K
Red. br. | Opis stavke / tehnička specifikacija | jedinica mjere | količina | jedinična cijena (bez PDV-a) | ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
Elektroinstalacije
Dodatna instalacija za praonice rublja
1 | Dobava montaža kabela 5x50 mm2 od svake praone do GRO-a | m | 92 |  | 0
2 | Dobava montaža razdijelnog ormara u sa FID sklopkom i osiguračima | kom | 5 |  | 0
3 | Dobava montaža kabelske trase PK 100 sa poklopcem | m | 14 |  | 0
4 | Bušenje rupa | kom | 5 |  | 0
5 | Dobava montaža kabela PGP 5x2,5 mm2 | m | 850 |  | 0
6 | Dobava montaža PF 10 mm2 za izjednačavanje potencijala | m | 150 |  | 0
7 | Dobava montaža PNT cijevi 20 | m | 410 |  | 0
8 | Sitni spojni materijal | kompl | 1 |  | 0
9 | Ubacivanje u GRO dodatnog NVO osigurača sa podnožijem 160A | kompl | 1 |  | 0
Dodatna instalacija za čajne kuhinje, spajanje kuhinjske opreme
1 | Dobava i montaža spajanje kabela PGP 3x2,5 mm2-4m sa priključnicom, kroz oblogu za priključak hladnjaka u čeonim sobama | kompl | 16 |  | 0
2 | Spajanje u čajnim kuhinjama nape, ploče za kuhanje sa provlačenjem dodatanog kabela | kom | 3 |  | 0
Priključnice za kuhinju-prema zahtjevu izvođača kuhinje
1 | Dobava montaža n/ž priključnica za kuhinje | kom | 15 |  | 0
2 | Dobava montaža n/ž priključnica za kuhinje-industrijska 16A | kom | 10 |  | 0
Napajanje vanjskih kompresorskih jedinica
1 | Dobava montaža kabela PP00 5x6 mm2 - | m | 148 |  | 0
Prapetni kanali sa priključnicama na recepciji
1 | Dobava montaža parapetnog kanala | m | 3 |  | 0
2 | Dobava montaža priključnica za parapetni kanal | kom | 10 |  | 0
3 | Dobava i montaža priključnaca RJ-45 cat 6 za parapetni kanal | kom | 8 |  | 0
Dodatna SOS sirena sa bljeskalicom za invalide na recepciji
1 | Dobava montaža SOS sirene sa bljeskalicom na recepciji | kom | 3 |  | 0
2 | Dobava montaža UTP kabela | m | 150 |  | 0
Voda i kanalizacija
Praonice suteren
1 | Izrada spoja na postojeći magistralni cjevovod dovoda vode za praonicu. Stavka uključuje demontažu dijela postojećeg cjevovoda i montažu "T" komada, te prijelaza sa pocinčanih cijevi na ppr | kpl. | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža PPR ventila za ogranke cjevovoda tople i hladne vode | kom. | 2 |  | 0
3 | Dobava i montaža PPR cijevi za dovod tople i hladne vode do perilica rublja. U stavku su uključeni svi potrebni fazoni i brtveni i ovjesni materijal, te izolacija cjevovoda. | kpl | 4 |  | 0
4 | Tlačna proba kompletne instalacije dovoda vode | kpl. | 1 |  | 0
5 | Izrada proboja za prolazak odvodnih cjevi perilica i sušilica. Proboj promjera fi100, kroz AB ploču suterena. | kom | 4 |  | 0
6 | Dobava i montaža odvodnje perilica i sušilica. Odvodi su zrađeni od PVC. U stavku su uključeni svi potrebni fazoni i ovjesni materijal | kom. | 4 |  | 0
7 | Izrada prespoja na fekalnu kanalizaciju pod stropom etaže -2. | kpl. | 1 |  | 0
Uzorkovanje vode
1 | Laboratorijska analiza bakteriološke kvalitete vode za piće na svim potrošnim mjestima koje odredi Zavod za javno zdravstvo uz izdavanje pozitivnog atesta ( minimalno 25% od ukupnog broja smještajnih jedinica, jedan uzorak po smještajnoj jedinici ). | kom. | 96 |  | 0
Kanalice ZMK
1 | Dobava linijskih rešetki s kanalicom od kompozitnih vlakana širine kanala d=360 mm, dubine maksimalno h=120 mm, bez pada, s rešetkom od lijevanog željeza klase opterećenja D400, za montažu na rampu. | kom. | 5 |  | 0
| Cijena ponude bez PDV-a: |  |  |  | 0