## Sheet1
Predmet nabave: Rasvjeta za dvoranu
Evidencijski broj nabave: E-JN-45-2022
Grupa 2: Rasvjeta za dvoranu
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | PONUĐENI PROIZVOD |  | jedinica mjere | Predviđena količina | stopa PDV-a (%) | Jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | Ukupna cijena (u kn bez PDV-a) (6 x 8) | iznos PDV-a (9 x 7 / 100) | Ukupna cijena (u kn s PDV-om) (9+10)
|  | Naziv ponuđenog proizvoda, proizvođač, marka, tip, oznaka (ako je primjenjivo) | Ostali podaci koji se odnose na taj proizvod i to prema svim karakteristikama iz troškovnika koje je definirao Naručitelj u stupcu „Naziv i opis predmeta nabave“
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | NAPAJAČKA KNX JEDINICA, spajanje putem BUS terminala ili sabirnice. Nazivni napon, 120-230VAC, 50-60Hz, 220VDC. Izlazni napon 29VDC, nazivna struja 640mA. Instalacija na DIN nosač. Širine do 4 modula. |  |  | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | IZVRŠNI KNX AKTUATOR, dimabilni, 2 x DALI kanala, broadcast ili 64 adrese po kanalu, izravna kontrola. Napajanje DALI linije putem aktuatora, indikacija statusa pojedinih kanala LED lampicama, tipke za manualno upravljanje kanalima, pojedini DALI kanal s mogućnošću on/off, dimanje svjetlije, dimanje tamnije, dimanje zadana vrijednost; 16 scena po DALI izlazu. Integriran izolator BUS linije. Montaža na DIN nosač. Širine do 4 modula. |  |  | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | VIZUALIZACIJSKA UPRAVLJAČKA JEIDNICA SA ZASLONOM OSJETLJIVIM NA DODIR veličine max 5". KNX funkcije sustava upravljanja. Nazivni napon 24…30VDC. Kontrola rasvjete, žaluzina i scena. Ugrađen sobni PI kontroler. Očitanje temperature, vlažnosti, kvalitete zraka, mjerenje potrošnje električne energije... Mogućnost izrade vremenskih rasporeda, bazne logične funkcije. Senzor prisutnosti. |  |  | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | SITNI SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL npr. stezaljki, vezica, patch kabela i slično |  |  | komplet | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Dobava, ugradba i spajanje KNX sučelja, sa ukupno 4 nezavisne tipke Tipkalo se montira unutar 2/7 modulnih kutija. Ukrasni okvir je bijele boje. U jediničnu cijenu uračunati podžbuknu kutiju, nosivi okvir, ukrasni okvir te sav sitni i spojni montažni materijal. Predvidjeti mogućnost nadgradne montaže. |  |  | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | USLUGA DEMONTAŽE POSTOJEĆE OPREME, VRŠENJE PRIPREMNIH RANJI ZA POSTAVLJANJE NOVE navedeno mora uključivati edukaciju korisnika, ispitivanje instalacije, adresiranje svih svjetiljki, konfiguracija kompletne opreme, parametriranje/konfiguracija korisničkog sučelja sukladno potrebama naručitelja. |  |  | komplet | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Cijena ponude bez PDV-a: |  |  |  | 10: 0
Iznos PDV-a: |  |  |  | 10: 0
Cijena ponude s PDV-om |  |  |  | 10: 0